Литература

- «Электрофизические основы ВН» под ред. И.П. Верещагина; В.П. Ларионова – М.: энергоатомиздат 1993г.

- ТВН под ред. Г.С. Кучинского

- Кучинский Г.С. Частичные разряды в высоковольтных конструкциях. Л.: Энергия, 1979 г.

- Техника высоких напряжений: Теоретические и практические основы:  Пер. с нем. Под ред. В.П. Ларионова – М.: Энергоатомиздат 1989 г.

- Ушаков В.Я. Импульсный электрический пробой жидкостей. Томск, Изд-во Томского университета 1975г.

Вопросы

- Виды поляризации в диэлектриках

- Диэлектрические потери

- Эл. проводимость жидких диэлектриков

- Ионная проводимость жидких диэлектриков в сильных полях

- Катафоретическая проводимость жидких диэлектриков

- Электронная проводимость жидких диэлектриков

- Ток потерь в жидких диэлектриках

- Протекание тока в тонких слоях жидких диэлектриков. Эффект Гартанея.

- Экспериментальные закономерности пробоя жидких диэлектриков

- Определение эл. прочности жидких диэлектриков

- Газовыделение  в жидкостях в сильных полях

- Эл. прочность воды. Термоэлектрический пробой воды

- Исследование механизма пробоя жидких диэлектриков с помощью электрооптического преобразователя. Эффект Керра.

- Механизм пробоя жидких диэлектриков.

- Электрогидравлический эффект.

- Ионная проводимость твёрдых диэлектриков.

- Вторичные явления при протекании тока через твёрдый диэлектрик.

- Восстанавливающиеся напряжения.

- Основы зонной теории твёрдых тел.

- Электронная проводимость твёрдых тел. Объёмный заряд.

- Скользящий разряд.

- Скользящий разряд при постоянном напряжении и повышенных частотах.

- Основные экспериментальные закономерности пробоя твёрдых диэлектриков. Эффект Воробьёва.

- Теории пробоя твёрдого диэлектрика (теории Хиппеля и Фрёлиха).

- Теории пробоя твёрдого диэлектрика с точки зрения зонной структуры.

- Теория пробоя твёрдого диэлектрика Вершинина Ю.Н.

- Тепловой пробой твёрдого диэлектрика.

- Особенности протекания теплового пробоя при постоянном напряжении.

- Частичные разряды в высоковольтных конструкциях. Характеристики частичных разрядов.

- Развитие частичного разряда при синусоидальном напряжении.

- Начальные и критические частичные разряды.

- Схемы измерения характеристик частичных разрядов.

- Градуировки схем измерения частичных разрядов.

- Определение допустимой рабочей напряжённости по характеристикам частичных разрядов.

- Определение допустимой рабочей напряжённости по результатам ускоренных испытаний.