Вопросы по курсу «Электромеханика» ч.1

1.Общие понятия об электрических машинах.

2.Типы трансформаторов и элементы их конструкции.

3 .Принципы действия трансформатора.

4.Электрические соотношения в идеальном трансформаторе.

5.Намагничивание сердечника однофазного трансформатора. Особенности намагничивания трехфазного трансформатора.

6. Индуктивность обмоток трансформатора. Понятие об электромагнитном рассеянии.

7. Уравнения намагничивающих сил и напряжения трансформатора в дифференциальной форме.

8. Уравнения намагничивающих сил и напряжения трансформатора в комплексной форме.

9. Уравнение приведенного трансформатора и схема замещения.

10. Режим и опыт холостого хода трансформатора.

11. .Режим и опыт короткого замыкания трансформатора.

12. .Работа трансформатора под нагрузкой.

13. Изменение вторичного напряжения трансформатора под нагрузкой.

14. Потери и КПД трансформатора.

15. Параллельная работа двух обмоточного трансформатора. Группы соединения обмоток.

16. Наилучшие условия параллельной работы трансформаторов.

17. Параллельная работа трансформаторов с различными напряжениями короткого замыкания.

18. Параллельная работа трансформаторов с неодинаковыми коэффициентами трансформации.

19. Трехобмоточные трансформаторы. Уравнения и схема замещения. Опытные определения параметров схемы замещения.

20. Автотрансформаторы, их особенности и схемы соединения обмоток. Сопоставление трансформаторов и автотрансформаторов.

21. Внезапное короткое замыкание трансформатора.

22. Электромагнитные силы, действующие на обмотки трансформатора и нагрев

обмоток при внезапном коротком замыкании.

23 .Включение под напряжение ненасыщенного трансформатора.

24. Включение под напряжение насыщенного трансформатора.

25.0бщие понятия о несимметричных режимах работы трансформатора.

26. Схема замещения и сопротивление нулевой последовательности. Опытное определение сопротивлений нулевой последовательности.

27. 0бщие понятия об асинхронных машинах. Устройство асинхронной машины.

28. Вращающееся магнитное поле.

29. Принцип действия асинхронной машины.

30 Уравнение асинхронной машины при неподвижном роторе.

31. Уравнение асинхронной машины при вращающемся роторе. Т-образная схема замещения.

32. Г-образиая схема замещения асинхронной машины.

ЗЗ. Энергетаческие соотношения и эисргоппсские диаграммы аснлхронной машины.

34. Векторные диаграммы асинхронной машины.

35. Уравнения моментов и электромагнитный момент асинхронной машины.

36. Максимальный и пусковой моменты асинхронной машины. Критическое скольжение. Формула Клосса.

37. Режим и опыт холостого хода асинхронного двигателя.

38. Режим и опыт короткого замыкания асинхронного двигателя.

39. Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором.

40. Пуск асинхронного двигателя с короткодамкпутым ротором.

41. Глубокопазный асинхронный короткозамкнутый двигатель.

42. Асинхронный короткозамкнутый двигатель с двумя обмотками на роторе.

43. Регулированис скорости асинхронного двигателя. Общие соображения.

44. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя с фазным ротором путем введения в цепь ротора добавочного активного сопротивления.

45. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя с фазным ротором путем введения в цепь ротора добавочной ЭДС.

46. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя путем изменения частоты питающей сети и числа пар полюсов.

47.Асинхронная машина с заторможенным ротором. Фазорегулятор. Индукционный регулятор.

48.Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

49.0днофазныЙ режим трехфазного асинхронного двигателя.