ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (ч.2)

Синхронные машины (СМ) и машины постоянного тока (МПТ)

ГПТ-генератор постоянного тока; ДПТ-двигатель постоянного тока;

СГ-синхронный генератор;

СД-синхронный двигатель.

ДПсВ-двигатель последовательного возбуждения.

ДПрВ-двигатель параллельного возбуждения.

1. Принцип действия и особенности конструкции СМ.

2. Магнитное поле возбуждения СМ, улучшение формы кривой поля. Учет насыщения магнитной системы.

3. Магнитное поле якоря СМ. Теория двух реакций.

4. Потоки и э.д.с. продольной и поперечной реакции якоря СМ. Результирующий поток в зазоре и внутренняя э.д.с.

5. Индуктивные сопротивления реакции якоря и рассеяния СМ.

6. Уравнение напряжения и векторные диаграммы ненасыщенного неявнополюсного СГ.

7. Уравнение напряжения и векторные диаграммы ненасыщенного явнополюсного СГ.

8. Векторная диаграмма ненасыщенного явнополюсного синхронного генератора для заданного режима нагрузки.

9. Опыты и характеристики холостого хода и трехфазного короткого замыкания СГ.

10. Опытное определение продольного индуктивного сопротивления. Отношение короткого замыкания.

11. Внешняя и регулировочная характеристики СГ.

12. Нагрузочная характеристика СГ. Реакгивный треугольник и сопротивление Потье.

13. Векторная диаграмма напряжений и намагничивающих сил неявнополюсного' СГ.

14. Практическое построение диаграммы Потье.

15. Включение СГ на параллельную работу. Точная и грубая синхронизация.

16. Изменение реактивной мощности СМ. Режим синхронного компенсатора.

17. Изменение мощности СМ. Режим генератора и двигателя.

18. Угловые характеристики активной мощности СМ.

19. Угловые характеристики реактивной мощности СМ.

20. Статическая устойчивость, синхронизирующие мощность и момент СМ.

21. Статическая перегружаемость СМ.

22. Работа СМ при постоянной активной мощности и переменном возбуждении. U-образные характеристики.

23. СД. Способы пуска.

24. Векторные диаграммы С Д.

25. Работа СД при постоянном моменте и переменном возбуждении.

26. Внезапное трехфазное короткое замыкание СГ. Периодические и апериодические токи якоря.

27. Внезапное трехфазное короткое замыкание СГ. Периодические и апериодические токи обмоток ротора.

28. Определение начальных токов внезапного трехфазного короткого замыкания. Индуктивные сопротивления Хd", Хq", Хd', Xq'.

29. Затухяше периодических токов при внезапном коротком замыкании СГ.

30. Затухание апериодических токов при внезапном коротком замыкании СГ.

31. Полный и ударный ток внезапного короткого замыкания и последствия его воздействия.

32. Асинхронный режим возбужденной и невозбужденной СМ.

33. Токи и сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей при несимметричных режимах работы СМ. Последствия несимметричных режимов.

34. Устройство МПТ.

35. Принцип действия МПТ. Режимы генератора и двигателя.

36. Принцип обратимости и преобразования энергии в МПТ.

37. Метод расчета магнитной цепи МПТ.

38. Магнитное поле МПТ при нагрузке.

39. Влияние реакции якоря на магнитный поток МПТ.

40. Физические явления процесса коммутации МПТ.

41. Уравнение коммутации МПТ.

42. Прямолинейная коммутация.

43. Замедленная и ускоренная коммутация.

44. Э.д.с. в коммутируемой секции МПТ.

45. Способы улучшения коммутации МПТ.

46. Э.д.с. якоря МПТ.

47. Электромагнитные мощность и момент МПТ.

48. Процесс самовозбуждения ГПрВ.

49. Нагрузочная характеристика ГПТ. Характеристический треугольник.

50. Характеристики х.х., к.з. и внешние характеристики ГПТ.

51. Регулировочные характеристики ГПТ.

52. Включение ГПТ на параллельную работу.

53. Энергетическая диаграмма, уравнение моментов, скоростей и механической характеристик ДПТ.

54. Способы пуска ДПТ.

55. Условие устойчивой работы ДПТ.

56. Механические характеристики ДПрВ.

57. Рабочие характеристики ДПрВ.

58. Механические характеристики ДПсВ.

59. Рабочие характеристики ДПсВ.

60. Принципиальные возможности регулирования скорости вращения ДПТ.

61. Регулирование скорости ДПрВ изменением магнитного потока.

62. Регулирование скорости ДПрВ сопротивлением в цепи якоря.

63. Регулирование скорости ДПрВ изменением величины питающего напряжения.

64. Регулирование скорости ДПсВ. Шунтирование обмотки якоря.

65. Регулирование скорости ДПсВ. Шунтирование обмотки возбуждения.

66. Регулирование скорости ДПсВ изменением сопротивления в цепи якоря и напряжения питающей цепи.