- Основные понятия  теории электрических цепей.

- Закон Кирхгофа. Топологические понятия.

- Синусоидальные э.д.с, напряжения и токи.

- Представление синусоидальных функций векторами. Векторные диаграммы.

- Установившийся синусоидальный ток в цепи при параллельном соединении r,L,C.

- Установившийся синусоидальный ток в цепи при параллельном соединении r,L,C.

- Мгновенная мощность и колебания энергии в цепи синусоидального тока.

- Активная, реактивная и полная мощности. Комплекс полной мощности.

- Эквивалентные параметры и эквивалентные схемы  двухполюсников.

- Изображение синусоидальных функций комплексами. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.

- Расчет цепей при последовательном, параллельном и смешенном соединениях.

- Расчет сложных цепей комплексным методом по закону Кирхгофа.

- Метод наложения.

- Метод преобразования треугольника в звезду.

- Метод преобразования источников.

- Метод эквивалентного генератора.

- Метод контурных токов.

- Метод узловых напряжений.

- Последовательное соединение двух индуктивно связанных катушек.

- Расчет сложных цепей при наличии взаимной индукции.

- Устранение индуктивных связей катушек, сходящихся в одном узле.

- Трансформатор без ферромагнитного сердечника.

- Топологические матрицы. Матричная запись закона Кирхгофа.

- Алгоритм матрично-топологического метода расчета цепей на основе УКТ.

- Резонанс в цепи при последовательном соединении r,L,C.

- Резонанс в цепи при параллельном соединении r,L,C.

- Резонанс в цепи при смешенном соединении r,L,C.

- Частные характеристики реактивных цепей.

- Многофазные цепи и системы. Способы соединения их.

- Мощность в трех фазных цепях.

- Расчет симметричных режимов в трехфазных цепях.

- Расчет несимметричных режимов в трехфазных цепях. Симметричные составляющие несимметричных систем.

- Несинусоидальные периодические э.д.с, напряжения и токи.

- Действующие значения и активная мощность при несинусоидальных периодических режимах.

- Расчет несинусоидальных периодических режимов в электрических цепях.

- Влияние параметров цепи на форму токов и напряжений. Электрические фильтры.